| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.11/2010/11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 16 August 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам 
скоропортящихся пищевых продуктов

Шестьдесят шестая сессия
Женева, 9−12 ноября 2010 года
Пункт 5 b) предварительной повестки дня
Предложения по поправкам к СПС:
новые предложения

Измерение расхода воздуха холодильной установки

Представлено правительством Франции

Введение

1.	В Соглашении СПС, заключенном в 1970 году, были приняты во внимание стандарты, действовавшие в то время. Впоследствии оно обновлялось с учетом эволюции стандартов. Для измерения расхода воздуха холодильной установки предлагается использовать один из следующих стандартов: BS 848, ISO 5801, AMCA 210-85, DIN 24163, NFE 36101, NF X10.102, DIN 4796.

2.	Вместе с тем, поскольку стандарт AMCA 210-85 был в 2007 году обновлен, было бы желательно также сделать в СПС ссылку на его самую последнюю версию, обозначаемую следующим образом: AMCA 210-07.

Предложение

3.	Предлагается обновить СПС путем включения ссылки на новую версию стандарта AMCA 210-85 (AMCA 210-07).

4.	Стандарт AMCA 210-07 устанавливает методы проверки для лабораторного испытания, позволяющего определить аэродинамические характеристики с точки зрения расхода воздуха, давления, числа оборотов и т.д.

5.	Основное изменение этой новой версии обусловлено принятием Международной системы единиц (СИ). Предлагается также сохранить в перечне и прежнюю версию.

Последствия предложения

6.	Никаких дополнительных расходов в связи с проводимыми испытаниями, необходимо просто обновить параметры уравнений, используемых для расчета расхода воздуха холодильной установки.

Предложение по поправке

Приложение 1, добавление 2

4.	Процедура измерения полезной холодопроизводительности W0 
установки при необледеневшем испарителе

[...]

4.3.4	Контроль

При помощи методов, указанных в протоколе испытаний, необходимо удостовериться в том, что:

i)	система размораживания и термостат функционируют надлежащим образом;

ii)	расход рассеиваемого воздуха соответствует указаниям изготовителя. Для измерения расхода воздуха, рассеиваемого вентиляторами испарителя в холодильной установке, должны использоваться методы, позволяющие измерить общий объем подачи воздуха. Рекомендуется использовать один из соответствующих действующих стандартов, т.е.

BS 848, ISO 5801, AMCA 210-85, AMCA 210-07, DIN 24163, NFE 36101, NF X10.102, DIN 4796;

?	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.11).