| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.11/2010/9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 12 August 2010 Original: Russian |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся пищевых 
продуктов

Шестьдесят шестая сессия
Женева, 9-12 ноября 2010 года
Пункты 5 a) и 6 предварительной повестки дня
Предложения по поправкам к СПС: Предложения,

по которым еще не принято решения и

Справочник СПС

Изменения и дополнения в добавление 1 к приложению 2 к СПС и Дополнения в добавление 2 к приложению 1 Справочника СПС

Передано Российской Федерацией

Резюме Существо предложения: В первом абзаце добавления 1 к приложению 2 к СПС содержатся требования общего характера к записывающим устройствам, позволяющим часто и регулярно контролировать температуру воздуха в транспортном средстве при перевозке быстрозамороженных скоропортящихся пищевых продуктов, предназначенных для потребления человеком.

В третьем абзаце добавления 1 к приложению 2 к СПС установлена необходимость соответствия измерительных приборов требованиям EN 12830 и EN 13486.

Учитывая, что не все Договаривающиеся стороны СПС являются членами ЕС и не у всех имеется возможность ознакомиться с вышеупомянутыми стандартами, необходимо уточнить требования к периодичности проведения измерений и регистрации температуры воздуха в процессе перевозки быстрозамороженных пищевых продуктов.

Также необходимо уточнить: терминологию в отношении измерительного и записывающего устройств прибора для измерения, регистрации и хранения значений температуры воздуха в процессе перевозки быстрозамороженных пищевых продуктов;

место размещения измерительного устройства прибора в транспортном средстве.

Предлагаемое решение: Представить новую редакцию добавления 1 к приложению 2 к СПС. Внести соответствующие комментарии к добавлению 1 к приложению 2 Справочника СПС.

Справочная информация: EN 12830:1999. Temperature recorders for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick- frozen food and ice cream. Tests, performance, suitability.

EN 13486-2002. Thermometers for measuring the air and product temperature for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream. Tests, performance, suitability.

Введение

1.	На 65-й сессии Рабочей группы по перевозкам скоропортящихся пищевых продуктов (WP.11) Российской Федерацией был представлен официальный документ (ECE/TRANS/WP.11/2009/20), в котором предлагалась новая редакция добавления 1 к приложению 2 к СПС с уточнением требований к количеству устройств для измерения и записи температуры воздуха в транспортном средстве в процессе перевозки быстрозамороженных пищевых продуктов, их размещению, периодичности и точности измерений температуры воздуха и ее регистрации, продолжительности хранения полученной информации.

2.	WP.11 на 65-й сессии рассмотрела представленный Российской Федерацией официальный документ (ECE/TRANS/WP.11/2009/20) и предложила Российской Федерации представить исправленное предложение для его обсуждения на 66-й сессии WP.11, учитывая при этом, что не все Договаривающиеся стороны СПС являются членами ЕС.

3.	В редакции СПС от 06 декабря 2009 г. добавление 1 к приложению 2 к СПС существенно изменено в сравнении с предыдущей его редакцией, а именно - добавлено требование соответствия измерительных приборов европейским стандартам EN 12830 и EN 13486.

4.	Учитывая изменения, внесенные в добавление 1 к приложению 2 в новой редакции СПС, Российская Федерация считает целесообразным переформулировать свои предложения, содержащиеся в официальном документе (ECE/TRANS/WP.11/2009/20), следующим образом:

- уточнить терминологию в отношении измерительного и записывающего устройств прибора для измерения, регистрации и хранения значений температуры воздуха в процессе перевозки быстрозамороженных пищевых продуктов; указать место размещения измерительного устройства прибора в транспортном средстве;

- уточнить требования к периодичности проведения измерений и регистрации температуры воздуха в процессе перевозки быстрозамороженных пищевых продуктов в соответствующих комментариях к добавлению 1 к приложению 2 Справочника СПС.

5.	Российская Федерация представляет на рассмотрение соответствующий официальный документ.

Предложения

6.	Изложить добавление 1 к приложению 2 в следующей редакции:

Транспортное средство должно быть оборудовано подходящим записывающим устройством прибором, позволяющим часто и регулярно контролировать температуру воздуха, воздействию которой подвергаются быстрозамороженные пищевые продукты, предназначенные для потребления человеком производить измерение температуры воздуха, ее запись и хранение полученной информации (далее – прибор) для контроля температуры воздуха, воздействию которого в процессе перевозки подвергаются быстрозамороженные пищевые продукты, предназначенные для потребления человеком.

Измерительный Прибор сертифицируется уполномоченной организацией, а документация предоставляется компетентным органам СПС для утверждения.

Измерительные Приборы должены соответствовать стандартам EN 12830 (Датчики температуры, используемые в процессе перевозки, складирования и доставки охлажденных, замороженных, глубокозамороженных/быстрозамороженных пищевых продуктов и мороженого – Испытания, рабочие характеристики, пригодность) и EN 13486 (Датчики температуры и термометры, используемые в процессе перевозки, складирования и доставки охлажденных, замороженных, глубокозамороженных/быстрозамороженных пищевых продуктов и мороженого - Периодическая проверка).

Измерительное устройство прибора должно размещаться внутри кузова транспортного средства:

- с боковыми дверями (дверью) или торцевой дверью и верхней системой раздачи холодного воздуха - вблизи (слева или справа) дверного проема в его нижней части;

- с боковыми дверями (дверью) или торцевой дверью и нижней системой раздачи холодного воздуха - в середине верхней части дверного проема;

- для иных транспортных средств - в зоне максимально высокой температуры воздуха.

На полученных таким образом записях температуры должна быть проставлена соответствующая дата, причем оператор транспортного средства должен сохранять эти записи по крайней мере в течение одного года в зависимости от характера пищевого продукта.

Измерительные Приборы должены быть приведен в соответствовать соответствие с положениями настоящего добавления в течение одного года после даты вступления в силу приведенного выше положения его нынешней редакции. Измерительные Приборы, которые уже были установлены до этой даты, но не соответствуют вышеуказанноыму стандартуам, могут использоваться до 31 декабря 20092010 года.

7.	Дополнить добавление 1 к приложению 2 Справочника СПС следующими новыми комментариями взамен действующих:

Комментарии к приложению 2, добавление 1:

1.	Измерительное устройство прибора должно обеспечивать точность 	измерения температуры воздуха в транспортном средстве не ниже	±0,5°C.

2.	Измерительное устройство прибора должно позволять производить 	измерение температуры воздуха, а записывающее - регистрировать 	измеренное значение температуры воздуха:

- не реже одного раза через каждые 5 минут при продолжительности транспортирования менее 24 часов;

- не реже одного раза через каждые 15 минут при продолжительности транспортирования от 24 часов до 7 дней;

- не реже одного раза через каждые 60 минут при продолжительности транспортирования более 7 дней.

3.	Записывающее устройство прибора должно позволять устанавливать 	факт отключения прибора или его частей для измерения, регистрации 	и хранения значений температуры воздуха в процессе перевозки 	быстрозамороженных пищевых продуктов, если такое имело место.

Обоснование

8.	По мнению Российской Федерации крайне важно добиться исполнения требований СПС всеми Договаривающимися сторонами на согласованной основе с целью сохранения качества перевозимых пищевых продуктов. Для этого также необходимо конкретизировать положения СПС, касающиеся измерения температуры воздуха в транспортном средстве при перевозках быстрозамороженных пищевых продуктов.

9.	После утверждения предлагаемых Российской Федерацией изменений и дополнений в добавление 1 к приложению 2 к СПС, а также внесению новых комментариев в Справочник СПС большинство вопросов, связанных с измерением и регистрацией температуры воздуха в транспортном средстве при перевозках быстрозамороженных пищевых продуктов, должно быть снято.

Издержки

10.	Никаких дополнительных издержек.

Практическая осуществимость

11.	Предлагаемые изменения и дополнения в добавление 1 к приложению 2 к СПС и новые комментарии в Справочник СПС создадут условия для использования единых принципов измерения и регистрации температуры воздуха в транспортном средстве при перевозках быстрозамороженных пищевых продуктов.

Возможность обеспечения применения

12.	Никаких проблем с возможностью обеспечения транспортных средств соответствующими приборами не предвидится. Промышленность стран, являющихся Договаривающимися сторонами СПС, выпускает широкий ассортимент подобных приборов. Дооборудование ими транспортных средств также не должно вызвать серьезных проблем.

?	Настоящий документ представляется в соответствии с Программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010-2014 годы (ECE/TRANS/208, пункта 2.11).