| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.11/2014/20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 15 July 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам 
скоропортящихся пищевых продуктов

Семидесятая сессия

Женева, 7–10 октября 2014 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня

Предложения по поправкам к СПС: 
Новые предложения

Пересмотр и обновление стандартов, упомянутых в СПС

Передано правительством Франции

Справочная информация

1.	В ходе своих сессий Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся пищевых продуктов (WP.11) неоднократно указывала на необходимость выяснения вопроса о том, указаны ли в СПС обновленные варианты стандартов и не следует ли обновить содержащиеся на них ссылки.  Этот вопрос был включен в повестку дня последнего совещания подкомиссии Международного института холода по перевозкам холодильным транспортом, которое состоялось в Падуе в июне 2014 года. Представители испытательных станций, принявшие участие в этом совещании, подготовили перечень стандартов, упомянутых в СПС, и проверили, следует ли его обновить. Они выявили несуществующие или неиспользуемые стандарты, а также национальные стандарты, в случае которых есть международный аналог.

2.	Этот анализ приводится для информации в нижеследующей таблице:

| СПС |  |  | Название стандарта | Аналог стандарта ИСО | Уровень признания стандарта |  |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт | Ссылка на стандарт | Вариант, указанный в СПС |  |  | между- народный | евро пейский | нацио- нальный | статус | заменен на |
| 4.3.2 | ISO 971 |  | Стандарт ISO 971 не существует |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 | BS 3122 | без даты | Холодильные компрессоры: метод оформления данных об эффективности | ISO 9309:1989 | X | X | X | отменен 15 октября 1999 года | BS EN 12900: 1999 |
| 4.3.4 | BS 848 | без даты | Национальный стандарт: BS 848-1:2007- Вентиляторы промышленные. Эксплуатационные испытания с использованием стандартизованных воздуховодов | BS EN ISO 5801:2008 | X | X | X | действует |  |
| 4.3.5 | ISO 5801 | без даты | Вентиляторы промышленные. Эксплуатационные испытания с использованием стандартизованных воздуховодов | ISO 5801:2008 | X | X | X | действует |  |
| 4.3.6 | AMCA 210-85 | без даты | Этот стандарт заменен стандартом 210-99 |  |  |  | X (US) |  |  |
| 4.3.7 | AMCA 210-07 | без даты | ANSI/AMCA Стандарт 210-07 ¦ ANSI/ASHRAE 51-07: Лабораторный метод испытаний вентиляторов на сертификацию уровня аэродинамических показателей | нет |  |  | X (US) | действует |  |
| 4.3.8 | DIN 24163 | без даты | Национальный стандарт: DIN 24163-1 Вентиляторы; эксплуатационные испытания, стандартные характеристики | ISO 5801:2008 | X | X | X | действует |  |
| 4.3.9 | NFE 36101 | без даты | Этот стандарт не существует |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.10 | NFX10102 | без даты | Этот стандарт не существует |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.11 | DIN 4796 | без даты | Сфера действия этого стандарта не соответствует СПС | ISO 4796-2: 2000 |  |  |  |  |  |
| Приложение 2, добавление 1 | EN 12830:1999 | без даты | Датчики температуры, используемые в процессе перевозки, складирования и доставки охлажденных, замороженных, глубокозамороженных/ быстрозамороженных пищевых продуктов и мороженого − Испытания, рабочие характеристики, пригодность | нет |  | X | X (EN) | в процессе пересмотра |  |
| Приложение 2, добавление 1 | EN 13486:2002 | без даты | Датчики температуры и термометры, используемые в процессе перевозки, складирования и доставки охлажденных, замороженных, глубокозамороженных/ быстрозамороженных пищевых продуктов и мороженого − Периодическая проверка | нет |  | X | X (EN) | действует |  |

3.	В этой связи предлагается внести в СПС поправки на основе предложений, внесенных подкомиссией Международного института холода по перевозкам холодильным транспортом.  Это предложение препровождено правительством Франции по просьбе председателя подкомиссии.

Цель

4.	Цель состоит в обновлении СПС, включив в него ссылки на самые последние стандарты и исключив ссылки на национальные стандарты, которые могут создать технические барьеры в области торговли между Договаривающимися сторонами Соглашения.

Предложение по поправкам к СПС

5.	Предлагается исключить перечеркнутые стандарты в тексте данного предложения по поправкам к пунктам 4.3.2 и 4.3.4 ниже в связи с тем, что они не существуют, отменены или имеют международный аналог:

"4.3.2 	Такая же процедура используется для метода энтальпии…

Соответствующие методы описываются в стандартах ISO 917, BS 3122, DIN, NEN и т.д.

…"

"4.3.4		Контроль

При помощи методов, указанных в протоколе испытания, необходимо удостовериться в том, что:

…

Рекомендуется использовать один из соответствующих действующих стандартов, т.е. BS 848, ISO 5801, AMCA 210-99, AMCA 210-07, DIN 24163,NFE 36101, NF X10.102, DIN 4796;

…".